
綦发改审批〔2025〕342号

重庆市綦江区发展和改革委员会

关于核定綦江区工业园区（北渡、桥河）供水

工程概算的通知
重庆市綦江区水务建设运营管理中心：

你单位《关于核定綦江区工业园区（北渡、桥河）供水工程概算的请示》（綦水建运〔2025〕24号）及工程概算书收悉。根据相关文件及重庆求精工程造价有限责任公司对该项目概算的审查意见，原则同意重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司编制概算所采用的原则、方法和定额，现将该项目投资概算核定如下：

一、项目业主：重庆市綦江区水务建设运营管理中心

二、建设地点：綦江区
三、建设规模及主要建设内容：

（1）北渡工业园区净水厂：新建DN700原水输水管约1.95km。新建净水厂1座，设计规模4万m3/d，采用常规水处理设施无消毒设施，主要包含综合楼、格栅井、絮凝沉淀池、清水池、加药间、浓缩脱水机房，泥水处理构筑物等。新建DN200~700配水管约7.89km等。

（2）桥河工业园区净水厂：新建DN400原水输水管约3.81km。新建净水厂1座，设计规模1万m3/d，采用常规水处理设施无消毒设施，主要包含污泥脱水车间、污泥平衡池配水井、一体化处理设施、清水池、加压泵房、加药间、综合楼、门卫室。新建DN100~400配水管约9.3km等。
四、项目总投资及资金来源：总投资8614.67万元，其中：工程费6501.82万元，工程建设其他费1723.44万元，基本预备费389.40万元。资金来源为业主自筹。
五、建设工期：12个月

六、招标核准：招标范围为工程施工、勘察、设计、监理。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标文件报送发展改革部门后在指定媒介公开发布。与工程建设有关，未达到招标限额的相关服务和重要设备、材料等的采购的发包，按綦江府办发〔2024〕46号文件有关规定执行。

七、咨询、预算、评估等服务，单项合同估算价在国家规定的必须招标限额以下且在国家规定的必须招标范围之外的，按綦发改〔2021〕17号执行，经相关行业主管部门审核后使用。

八、该项目须严格执行国家基本建设项目管理程序，如需对本项目批复的建设规模及主要建设内容进行调整，需以书面形式向我委报告，并按照綦江府发〔2022〕16号文件的要求办理；严格执行招标投标制、合同管理制、工程监理制和竣工验收等制度，以确保工程的顺利完成及社会效益的有效发挥。

九、本项目为推广以工代赈项目，项目实施管理严格按照《国家以工代赈管理办法》《关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的实施意见》（渝发改规范〔2021〕2号）等文件要求，切实加大组织当地群众务工力度，尽可能提高劳务报酬发放比例。具体吸纳参与工程建设的当地群众人数、劳务报酬发放总金额根据项目初步设计明确内容组织实施。
重庆市綦江区发展和改革委员会

     2025年11月21日

（此件公开发布）

- 2 -


