2024年卫生健康行政处罚案件公示（二十三）

序号	处罚决定书文号	单位名称	主要违法事实	处罚依据	行政处罚类别	处罚机关名称	处罚决定日期	备注
1	綦卫水罚〔2024〕13号	重庆市綦江区新盛中学	供应的直饮水菌落总数不符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》之规定；未为学生提供充足的符合卫生标准的饮用水。	《中华人民共和国传染病防治法》第七十三条第（一）项、《学校卫生工作条例》第三十三条	罚款，警告	重庆市綦江区卫生健康委员会	2024.10.25