
附件3
	2025年綦江区四季度出厂水水质信息公布表（城市）



	序号
	市政水厂
	季度
	监测指标
	备注

	
	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）
	耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	色度（铂钴色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	臭和味
	高锰酸盐指数（以O2计），（mg/L）
	肉眼可见物
	游离余氯（mg/L）
	二氧化氯（mg/L）
	

	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值
	≤100
	不得检出
	不得检出
	不得检出
	≤15
	≤1
	无异臭、异味
	≤3
	无
	≥0.3
	≥0.1
	

	1
	重庆水投渝东自来水有限公司綦江分公司（文龙水厂）
	四季度
	未检出
	未检出
	未检出
	-----
	<5
	<0.5
	无
	0.6
	无
	0.37
	----
	

	2
	重庆水投渝东自来水有限公司綦江分公司（三江一水厂）
	四季度
	未检出
	未检出
	未检出
	-----
	<5
	<0.5
	无
	0.7
	无
	0.37
	----
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件4
	2025年綦江区四季度出厂水水质信息公布表（农村）



	序号
	农村集中式供水
	季度
	监测指标
	备注

	
	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）
	耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	色度（铂钴色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	臭和味
	高锰酸盐指数（以O2计），（mg/L）
	肉眼可见物
	游离余氯（mg/L）
	二氧化氯（mg/L）
	

	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值
	≤100
	不得检出
	不得检出
	不得检出
	≤15
	≤1
	无异臭、异味
	≤3
	无
	≥0.3
	≥0.1
	　

	1
	重庆水投渝东自来水有限公司綦江分公司（东溪水厂）
	四季度
	未检出
	未检出
	未检出
	-----
	<5
	<0.5
	无
	1.2
	无
	0.38
	----
	

	2
	重庆南州城市管理服务有限公司 （三角水厂）
	四季度
	未检出
	未检出
	未检出
	-----
	<5
	<0.5
	无
	1.2
	无
	----
	0.18
	

	3
	重庆南州城市管理服务有限公司 （永新水厂）
	四季度
	未检出
	未检出
	未检出
	-----
	<5
	<0.5
	无
	1.0
	无
	----
	0.23
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5
	2025年綦江区四季度末梢水水质信息公布表（城市）



	序号
	城市水龙头采样点
	季度
	监测指标
	备注

	
	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）
	耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	色度（铂钴色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	臭和味
	高锰酸盐指数（以O2计），（mg/L）
	肉眼可见物
	游离余氯（mg/L）
	二氧化氯（mg/L）
	

	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值
	≤100
	不得检出
	不得检出
	不得检出
	≤15
	≤1
	无异臭、异味
	≤3
	无
	≥0.05
	≥0.02
	

	1
	綦江区文龙街道（南州中学一食堂）
	四季度
	未检出
	未检出
	未检出
	-----
	<5
	<0.5
	无
	0.9
	无
	0.09
	----
	

	2
	綦江区古南街道（古南中学二食堂）
	四季度
	未检出
	未检出
	未检出
	-----
	<5
	<0.5
	无
	0.7
	无
	0.11
	----
	

	3
	綦江区古南街道（人民医院办公室）
	四季度
	未检出
	未检出
	未检出
	-----
	<5
	0.57
	无
	0.7
	无
	0.21
	----
	

	4
	綦江区通惠街道(东方新天地小区）
	四季度
	未检出
	未检出
	未检出
	-----
	<5
	<0.5
	无
	1.4
	无
	0.17
	----
	

	5
	綦江区文龙街道（永辉超市河东店）
	四季度
	未检出
	未检出
	未检出
	-----
	<5
	<0.5
	无
	0.6
	无
	0.16
	----
	

	6
	綦江区三江街道（政府办公室）
	四季度
	未检出
	未检出
	未检出
	-----
	<5
	<0.5
	无
	0.7
	无
	0.20
	----
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6
	2025年綦江区四季度末梢水水质信息公布表（农村）


	序号
	农村水龙头采样地点
	季度
	监测指标
	备注

	
	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）
	耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	色度（铂钴色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	臭和味
	高锰酸盐指数（以O2计），（mg/L）
	肉眼可见物
	游离余氯（mg/L）
	二氧化氯（mg/L）
	

	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值
	≤100
	不得检出
	不得检出
	不得检出
	≤15
	≤1
	无异臭、异味
	≤3
	无
	≥0.05
	≥0.02
	

	1
	东溪水厂（东溪镇政府办公室）
	四季度
	未检出
	未检出
	未检出
	-----
	<5
	<0.5
	无
	1.3
	无
	0.09
	----
	

	2
	三角水厂（三角镇中心卫生院）
	四季度
	未检出
	未检出
	未检出
	-----
	<5
	<0.5
	无
	0.9
	无
	----
	0.08
	

	3
	永新水厂（永新镇中心卫生院）
	四季度
	未检出
	未检出
	未检出
	-----
	<5
	<0.5
	无
	1.1
	无
	----
	0.06
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


